## 总--30万以上（84）
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 单价 （万元） | 设备 负责人 | 服务项目 |  | 收费标准 |  | 备注
[6 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 科学研究院 | 高能量准分子激光器 | 1909639S | 238.454 | 张亮亮 | 1 | 与多接收电感耦合等离子体质谱仪（资产编号：1805618S）联用进行锆石原位Lu-Hf同位素测试 | 100元/点 | 120元/点
2 | 科学研究院 | 偏光显微镜 | 1800996S | 39.7 | 杨眉 | 2 | 显微镜使用 | 35元/小时 | 45元/小时
3 | 科学研究院 | 电子显微镜能谱仪 | 1911131S | 89.5 | 王萌 | 3 | EDS（自行操作） | 200 元/小时 | 250 元/小时
[6 empty] | 4 | EDS（实验员操作） | 300 元/小时 | 400 元/小时
4 | 科学研究院 | 薄截面样品切割磨制机 | 1501930S | 46 | 刘春静 | 5 | 磨片样品制备（普通岩性） | 50元/片 | 60元/片
[6 empty] | 6 | 磨片样品制备（特殊岩性） | 150元/片 | 160元/片
5 | 科学研究院 | 总有机碳分析仪 | 1510243S | 38.892 | 韩贵琳 | 7 | 碳含量分析 | 80元/样 | 100元/样
6 | 科学研究院 | 多接收杯等离子体质谱仪 | 1808041S | 702.5 | 韩贵琳 | 8 | Li同位素比值 | 3200元/样 | 4000元/样 | 新增测试项目
7 | 科学研究院 | 显微阴极发光仪 | S2102673 | 49 | 谢桂青 | 9 | 矿物彩色CL图像拍摄 | 480元/小时； 30元/张 | 600元/小时； 40元/张
8 | 科学研究院 | 液相色谱-四级杆-轨道阱超高分辨组合式质谱仪 | S2100259 | 459.915 | 李高远 | 10 | 有机物测试 | 800元/样 | 1000元/样
9 | 科学研究院 | 同步热分析仪 | 1501798S | 44.98 | 董爱国 | 11 | 热参数测定（1600度） | 40元/小时 | 50元/小时
[6 empty] | 12 | 热参数测定（900度以内） | 160元/样 | 200元/样
10 | 科学研究院 | 单接收电感耦合等离子体质谱仪 | S2102005 | 403.4 | 刘金高 | 13 | Re-Os同位素比值与强亲铁元素含量全套测试 | 4000元/样 | 5000元/样
[6 empty] | 14 | Re-Os同位素比值测试 | 2000元/样 | 2500元/样
[6 empty] | 15 | 微量元素含量(溶液法) | 400元/样 | 500元/样
11 | 科学研究院 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 1309710S | 231 | 王佳琳 | 16 | 全岩主量元素及烧失量分析 | 240元/件 | 300元/件 | 计量认证， 收费调整
12 | 科学研究院 | 激光烧蚀固体进样系统 | 1300867S | 77.8992 | 王佳琳 | 17 | 锆石U-Pb定年和微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点 | 计量认证， 收费调整
[6 empty] | 18 | 硅酸盐矿物（长石、云母、辉石、绿泥石、绿帘石等）微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点 | 计量认证， 收费调整
13 | 科学研究院 | 193准分子激光烧蚀固体进样系统 | 1309772S | 216.5 |  | 19 | 石英微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点 | 计量认证， 收费调整
[6 empty] | 20 | 石榴子石U-Pb定年和微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点 | 收费调整
14 | 科学研究院 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1309770S | 114.1026 |  | 21 | 磷灰石U-Pb定年和微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点 | 收费调整
[6 empty] | 22 | 碳酸盐矿物（方解石、白云石）微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点 | 收费调整
15 | 地球科学与资源学院 | 阴极发光仪 | 1300899S | 97.956 | 申俊峰 | 23 | 阴极发光观察 | 480元/小时 （拍照另收2元/张，能谱另收50元/点） | 600元/小时 （拍照另收2元/张，能谱另收50元/点）
16 | 地球科学与资源学院 | 场发射扫描电镜 | 1214196S | 297 | 申俊峰 | 24 | 二次电子、阴极发光、背散射观察及拍照 | 800元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收40元/点） | 1000元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收50元/点）
[6 empty] | 25 | 能谱点测试及面扫描 | 800元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收40元/点） | 1000元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收50元/点）
17 | 地球科学与资源学院 | X射线粉晶衍射仪 | 1300898S | 72.492 | 申俊峰 | 26 | 测试粉末样品的X射线衍射谱线 | 定性分析240元/样， 半定量分析640元/样 | 定性分析300元/样， 半定量分析800元/样
18 | 地球科学与资源学院 | 矿石分析仪 | 1300907S | 42.5 | 申俊峰 | 27 | 分析块状或粉末样品中的元素成分 | 160元/小时 | 200元/小时
19 | 地球科学与资源学院 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1301132S | 69 | 申俊峰 | 28 | 测试粉末样品的红外吸收谱线 | 240元/小时 | 300元/小时
20 | 地球科学与资源学院 | 偏反光显微镜 | 1101341S | 38.27 | 申俊峰 | 29 | 光学显微镜镜下观察 | 20元/小时 | 40元/小时
21 | 地球科学与资源学院 | 高温高压反应装置 | 20053236 | 94.9446 | 龚庆杰 | 30 | 流动体系水岩反应 | 160元/小时 | 200元/小时
[6 empty] | 31 | 静态体系水岩反应 | 160元/小时 | 200元/小时
22 | 地球科学与资源学院 | 台式能量色散X荧光光谱仪 | 1502279S | 44.9 | 汪明启 | 32 | 元素含量 | 300元/样 | 500元/样
23 | 地球科学与资源学院 | 液相色谱仪 | 1802525S | 35 | 汪明启 | 33 | 有机物成分 | 200元/样 | 300元/样
24 | 地球科学与资源学院 | 快速溶剂萃取仪 | 1802524S | 33.8 | 汪明启 | 34 | 样品处理 | 300元/样 | 500元/样
25 | 地球科学与资源学院 | 总有机碳分析仪 | 1802519S | 30.8 | 汪明启 | 35 | 总有机碳 | 150/200元/样 | 300/400元/样
26 | 地球科学与资源学院 | 高温热台 | 2008025s | 30.2 | 褚海霞 | 36 | 熔融包裹体测试 | 60元/小时 | 80元/小时
27 | 地球科学与资源学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 2005296S | 69.3 | 李俊 | 37 | 土壤有机污染物分析PAHs | 640元/样(不含前处理)， 1200元/批（标样） | 800元/样(不含前处理)， 1500元/批（标样）
[6 empty] | 38 | 土壤有机污染物分析DDTs | 640元/样(不含前处理)， 1200元/批（标样） | 800元/样(不含前处理)， 1500元/批（标样）
[6 empty] | 39 | 土壤有机污染物分析HCHs | 640元/样(不含前处理)， 1200元/批（标样） | 800元/样(不含前处理)， 1500元/批（标样）
28 | 地球科学与资源学院 | 显微镜 | 1105528S | 30.8 | 刘少峰 | 40 | 薄片鉴定 | 8元/小时 | 10元/小时
29 | 地球科学与资源学院 | 显微镜和阴极发光 | 1403021S | 41.86 | 杨宗锋 | 41 | 阴极发光观察 | 1.480元/台/小时（拍照另收2元/张） | 1.600元/台/小时（拍照另收2元/张）
[6 empty] | 42 | 显微镜观察 | 2.20元/台/小时 | 2.40元/台/小时
30 | 地球科学与资源学院 | 冷热台 | 20082483 | 37.4625 | 褚海霞 | 43 | 冷热台显微测温 | 50元/小时 | 60元/小时 | 收费调整
31 | 地球科学与资源学院 | 冷热台 | 20082484 | 37.4625 | 褚海霞 | 44 | 冷热台显微测温 | 50元/小时 | 60元/小时 | 收费调整
32 | 地球科学与资源学院 | 冷热台 | 20082485 | 37.4625 | 褚海霞 | 45 | 冷热台显微测温 | 50元/小时 | 60元/小时 | 收费调整
33 | 地球科学与资源学院 | 高性能地物光谱仪 | 1510873S | 75.68 | 王小牛 | 46 | 反射光谱曲线测量 | 100元/条 | 160元/条 | 收费调整
34 | 工程技术学院 | 岩石高温高压蠕变仪 | 1912047S | 85.5 | 凌雪 | 47 | 常温单轴抗压强度 | 320元/样 | 400元/样
[6 empty] | 48 | 高温单轴抗压强度 | 480元/样 | 600元/样
[6 empty] | 49 | 岩石弹性模量和泊松比 | 800元/样 | 1000元/样
[6 empty] | 50 | 岩石常温三轴 | 800元/样 | 1000元/样
[6 empty] | 51 | 岩石高温三轴 | 1200元/样 | 1500元/样
[6 empty] | 52 | 岩石常温蠕变 | 320元/小时 | 400元/小时
[6 empty] | 53 | 岩石高温蠕变 | 480元/小时 | 600元/小时
35 | 工程技术学院 | 伺服控制碎石蠕变试验机 | S2102706 | 31.8 | 杨国香 | 54 | 破碎岩石加载测试 | 200元/组 | 250元/组
[6 empty] | 55 | 破碎岩石蠕变测试 | 500元/天 | 600元/天
36 | 工程技术学院 | 台式扫描电镜 | 1909811S | 35 | 王瑜 | 56 | 观测材料结构 | 400元/小时 | 500元/小时
37 | 工程技术学院 | 电动振动实验台 | 1616406N | 46.6 | 王瑜 | 57 | 提供振源 | 1600元/小时 | 2000元/小时
38 | 工程技术学院 | 动力学模态实验系统 | 1616405N | 72.46 | 王瑜 | 58 | 动态信号采集可用于模态分析 | 1600元/小时 | 2000元/小时
39 | 工程技术学院 | 导向钻进系统 | 1616408N | 32.5 | 王瑜 | 59 | 跟踪非开挖钻进轨迹，监测钻进深度 | 1200元/小时 | 1500元/小时
40 | 工程技术学院 | 动态数据采集装置 | 1509757S | 38.8 | 王瑜 | 60 | 静态和动态信号采集和信号处理 | 1600元/小时 | 2000元/小时
41 | 材料科学与工程学院 | 热机械分析仪 | 2007168S | 45 | 陈淑静 | 61 | 热机械性能分析 | 240元/小时 | 300元/小时
42 | 材料科学与工程学院 | 纳米粒度与Zeta电位仪 | 2003629S | 35.95 | 王丽娟 | 62 | 粒度分析、Zeta电位分析 | 200元/小时或40元/样 | 250元/小时或50元/样
43 | 材料科学与工程学院 | 自动气体吸附分析仪 | 1301340S | 39.1 | 陈代梅 | 63 | 材料比表面积 | 120元/样，限时6小时,超时加收20元/小时 | 240元/样,限时6小时,超时加收40元/小时
[6 empty] | 64 | 材料介孔材料孔分布 | 240元/样，限时24小时,超时加收20元/小时 | 450元/样，限时24小时,超时加收40元/小时
[6 empty] | 65 | 材料微孔材料孔分布 | 600元/样，限时48小时,超时加收20元/小时 | 1000元/样，限时48小时,超时加收40元/小时
44 | 材料科学与工程学院 | 网络分析仪 | 1400055S | 116.7882 | 范慧 | 66 | 电磁性能测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | 收费调整
45 | 材料科学与工程学院 | 导热系数分析仪 | 1600570S | 32 | 吴小文 | 67 | 导热系数测定 | 200元/小时 | 400元/小时 | 收费调整
46 | 材料科学与工程学院 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1901762S | 189.928 | 陈淑静 | 68 | 光谱测定 | 100元/样（限3个点）或480元/小时 | 200元/样（限3个点）或800元/小时 | 收费调整
47 | 材料科学与工程学院 | 原子力显微镜 | 1605664N | 119.5 | 陈淑静 | 69 | 基本形貌分析 | 100元/小时 （探针另计费100元/根，可自带） | 200元/小时 （探针另计费100元/根） | 收费调整
[6 empty] | 70 | 力学、电学性能分析 | 150元/小时 （探针另计费100元/根，可自带） | 300元/小时 （探针另计费，100元/根） | 收费调整
48 | 材料科学与工程学院 | 差示扫描量热仪 | 1600569S | 32.5 | 陈淑静 | 71 | DSC扫描 | 50元/小时 | 100元/小时 | 收费调整
49 | 水资源与环境学院 | 总有机碳总氮分析仪 | 1503251S | 39.8 | 陈男 | 72 | 液体TOC/IC/TN | 180元/小时+50元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 270元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费15元/样） | 收费调整
[6 empty] | 73 | 固体TC | 220元/小时+50元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 330元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费15元/样） | 收费调整
50 | 水资源与环境学院 | 总有机碳分析仪 | 1906637S | 34.2513 | 毕二平 | 74 | TOC | 180元/小时+50元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 270元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费15元/样） | 收费调整
51 | 水资源与环境学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 1813912S | 60 | 陈翠柏 | 75 | 56 VOCs | 330元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：土样20元/样） | 495元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：土样30元/样） | 收费调整
52 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 1813917S | 41 | 刘菲 | 76 | F、Cl、NO3、SO4 | 320元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 400/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样） | 收费调整
53 | 水资源与环境学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 1813907S | 60 | 刘菲 | 77 | 98 SVOCs | 450元/小时+1500元/批（标样） （前处理另计费：水样660元/样，土样700元/样） | 675元/小时+2250元/批（标样） （前处理另计费：水样990元/样，土样1050元/样） | 收费调整
[6 empty] | 78 | 82 OPPs/OCPs | 450元/小时+1500元/批（标样） （前处理另计费：水样660元/样，土样700元/样） | 675元/小时+2250元/批（标样） 前处理另计费：水样990元/样，土样1050元/样） | 收费调整
54 | 水资源与环境学院 | 元素分析仪 | 1408527S | 47.8 | 冯传平 | 79 | O元素分析 | 110元/个 | 220元/个 | 收费调整
55 | 水资源与环境学院 | 等离子体光谱仪 | 20092974 | 73.1814 | 郭华明 | 80 | 电感耦合等离子光谱仪 | 270元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 405元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样） | 收费调整
56 | 水资源与环境学院 | 有机碳-无机碳同位素分析仪 | 1406828S | 120 | 郭华明 | 81 | 水样总有机碳（TOC）-碳同位素分析 | 200 元/小时（非自操作）, 150元 /小时（自操作） | 280元/小时 | 收费调整
57 | 水资源与环境学院 | 红外热像仪 | 1803274S | 49.6 | 蒋小伟 | 82 | 测量液体、固体表面温度 | 2800元/天 | 3500元/天 | 收费调整
58 | 水资源与环境学院 | 等离子体发射光谱仪 | 1400511S | 33 | 刘菲 | 83 | K、Na、Ca、Mg、As、Cr、Cu、Fe、Mn、Si、Zn等 | 270元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 405元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样） | 收费调整
59 | 水资源与环境学院 | 气相色谱仪 | 19990006 | 50 | 刘菲 | 84 | 14 OCPs | 210元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：水样360元/样，土样400元/样） | 315元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：水样540元/样，土样600元/样） | 收费调整
60 | 水资源与环境学院 | 气相色谱-质谱仪 | 20010680 | 66.8005 | 刘菲 | 85 | 56 VOCs | 330元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：土样20元/样） | 495元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：土样30元/样） | 收费调整
61 | 水资源与环境学院 | 实验室微电极系统 | 1908408S | 55.5 | 刘菲 | 86 | 测水-沉积物中的溶解氧、电导率等参数 | 基础收费为：300元/小时 | 基础收费为：450元/小时 | 收费调整
62 | 水资源与环境学院 | 14C测年系统 | 1813994S | 169.2 | 史浙明 | 87 | 地下水14C含量测定 | 1200元/样 | 1500元/样 | 收费调整
63 | 水资源与环境学院 | 大孔径闪烁仪 | 1211784S | 38 | 王旭升 | 88 | 蒸发观测分析 | 500 元/小时 | 1000 元/小时 | 收费调整
64 | 水资源与环境学院 | 多通道电化学工作站 | 1700704S | 38.4 | 张宝刚 | 89 | 循环伏安、线性扫描、阻抗测试 | 250元/小时 | 500元/小时 | 收费调整
65 | 水资源与环境学院 | 激光三维扫描测量仪 | 1201154S | 99.8 | 武雄 | 90 | 获取高精度高分辨率的数字地形模型 | 400元/天 | 800元/天 | 收费调整
66 | 水资源与环境学院 | 液相色谱仪 | 1402797S | 31.25 | 陈男 | 91 | 有机物单一组分定量 | 280元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：水样360元/样） | 420元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：水样540元/样） | 收费调整
67 | 水资源与环境学院 | 原子荧光形态分析仪 | 20092527 | 35.5 | 郭华明 | 92 | 重金属形态定量测试 | 40元/样/单个金属形态 | 50元/样/单个金属形态
68 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 2009643S | 33.6 | 郭华明 | 93 | 阴阳离子含量测试 | 320元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 400元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
69 | 水资源与环境学院 | 超高效液相色谱仪 | 2009642S | 48.9 | 郭华明 | 94 | 有机分子定量测试 | 560元/样 | 700元/样
70 | 水资源与环境学院 | 实时荧光定量PCR仪 | 2007983S | 30 | 刘菲 | 95 | 荧光定量 PCR 分析 | 50元/样 | 65元/样
71 | 水资源与环境学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 1704704S | 39.9 | 姚俊 | 96 | 对常规样品的含量和结构进行分析 | 320 元/小时 | 400 元/小时
[6 empty] | 97 | 对非常规样品的含量和结构进行分析 | 480 元/ 小时 | 600 元/小时
72 | 水资源与环境学院 | 等离子体发射光谱仪 | 1704706S | 45.96 | 姚俊 | 98 | 元素测定 | 270元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 405元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
73 | 水资源与环境学院 | 微量热仪 | 1802853S | 104.9 | 姚俊 | 99 | 测定微量热 | 480 元/ 小时/样 | 600 元/ 小时/样
74 | 水资源与环境学院 | 稳定同位素比质谱仪 | 1704702S | 179.5 | 姚俊 | 100 | 单体烃碳、氢同位素 | 1200 元/ 小时 | 1500 元/ 小时
75 | 水资源与环境学院 | 全自动吹扫捕集仪 | 1104232S | 39.6 | 刘菲 | 101 | 水样中56 VOCs | 330元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：土样20元/样） | 495元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：土样30元/样）
76 | 水资源与环境学院 | 液相色谱仪 | 1104236S | 32.2016 | 刘菲 | 102 | 水样中16种PAHs | 240元/小时 | 300元/小时
[6 empty] | 103 | 水样PAH样品前处理 | 360元/样 | 450元/样
[6 empty] | 104 | PAH样品前处理（标样） | 300元/批 | 300元/批
77 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 1813919S | 41 | 杨琦 | 105 | F-、Cl-、NO3-、SO42-等阴离子检测 | 320元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费7.5元/样） | 400元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
78 | 珠宝学院 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1802815S | 204.2 | 袁野 | 106 | 拉曼光谱测试(532/785nm) | 480元/小时 | 600元/小时 | 收费调整
[6 empty] | 107 | 拉曼光谱测试(325nm) | 640元/小时 | 800元/小时 | 收费调整
79 | 地球物理与信息技术学院 | 小型履带式可控震源 | 2010161S | 97.8 | 钱荣毅 | 108 | 激发可控震源（P波和S波），进行地震勘探 | 1200元/天 | 1500元/天 | 收费调整
[6 empty] | 109 | 培训可控震源操作使用 | 480元/次 | 600元/次 | 收费调整
80 | 海洋学院 | 总有机碳分析仪 | 1105718S | 37.5376 | 江湉 | 110 | 沉积物总有机碳含量测试 | 70元/样 | 140元/样 | 收费调整
81 | 海洋学院 | 伏安极谱仪 | 1408653S | 37.29 | 刘宝林 | 111 | 海水、河水、自来水及海洋沉积物微量金属分析 | 50元/样 | 100元/样 | 收费调整
82 | 海洋学院 | 微电极研究系统 | 1910210S | 39.68 | 刘宝林 | 112 | 测量界面物质交换作用（O2、NO、电位、硫化物） | 30元/点/次 | 60元/点/次 | 收费调整
83 | 数理学院 | 同步热分析仪 | 2009982S | 43.4 | 戚洪彬 | 113 | 样品热分析 | 480元/样 （超过8小时，加收240元/小时） | 600元/样 （超过8小时，加收300元/小时）
84 | 体育部 | 运动心肺功能测试系统 | S2100606 | 53.6 | 时凯旋 | 114 | 运动心肺功能测试 | 100元/小时 | 200元/小时

## 总--其他自愿开放（12）
其他自愿开放仪器设备开放服务收费标准汇总表
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备 负责人 | 服务项目 |  | 收费标准 |  | 备注
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 材料科学与工程学院 | 付立叶变换红外光谱仪 | 20092947 | 陈淑静 | 1 | 红外光谱分析 | 60元/小时 | 120元/小时
2 | 材料科学与工程学院 | 台式分光光度仪 | 2003961S | 陈淑静 | 2 | 色谱测量 | 20元/样 | 30元/样
3 | 材料科学与工程学院 | 荧光分光光度计 | 2003630S | 王丽娟 | 3 | 荧光分析 | 150元/小时 | 250元/小时
4 | 材料科学与工程学院 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 2003751S | 张少刚 | 4 | 材料的红外光谱分析 | 150元/小时或25元/样 (自备耗材，自主上机) | 250元/小时或50元/样
5 | 水资源与环境学院 | 电位滴定仪 | 2002629S | 何伟 | 5 | 酸碱滴定 | 75元/小时 | 150元/小时
6 | 水资源与环境学院 | 总有机碳分析仪 | 2005282S | 何伟 | 6 | TOC | 135元/小时+7.5元/样（前处理）+37.5元/批（标样） | 270元/小时+15元/样（前处理）+75/批（标样）
7 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 2002630S | 何伟 | 7 | F、Cl、Br、I、NO2、NO3、SO4 | 200元/小时+7.5元/样（前处理）+75元/批（标样） | 400元/小时+15元/样（前处理）+150元/批（标样）
8 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 2002631S | 何伟 | 8 | K、Ca、Na、Mg、NH4 | 200元/小时+7.5元/样（前处理）+75元/批（标样） | 400元/小时+15元/样（前处理）+150元/批（标样）
9 | 水资源与环境学院 | 水质分析仪 | 2002628S | 何伟 | 9 | 总氮总磷分析 | 112.5元/小时 | 225元/小时
10 | 水资源与环境学院 | 荧光分光光度计 | S2103625 | 何伟 | 10 | 三维荧光扫描 | 30元/样 | 60元/样
[5 empty] | 11 | 二维光谱扫描和特定波长分析 | 100元/小时 | 200元/小时
11 | 地球物理与信息技术学院 | JGS-3测井系统 | 20104606 | 邹长春 | 12 | 常规测井 | 32元/米 | 40元/米
12 | 地球科学与资源学院 | 专用服务器 | 1512040S | 刘少峰 | 13 | 地球动力学模拟 | 0.096元/核时 | 0.12元/核时

## 科研院14
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：科学研究院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 科学研究院 | 高能量准分子激光器 | 1909639S | 张亮亮 | 1 | 与多接收电感耦合等离子体质谱仪（资产编号：1805618S）联用进行锆石原位Lu-Hf同位素测试 | 100元/点 | 120元/点
2 | 科学研究院 | 偏光显微镜 | 1800996S | 杨眉 | 2 | 显微镜使用 | 35元/小时 | 45元/小时
3 | 科学研究院 | 电子显微镜能谱仪 | 1911131S | 王萌 | 3 | EDS（自行操作） | 200 元/小时 | 250 元/小时
[5 empty] | 4 | EDS（实验员操作） | 300 元/小时 | 400 元/小时
4 | 科学研究院 | 薄截面样品切割磨制机 | 1501930S | 刘春静 | 5 | 磨片样品制备（普通岩性） | 50元/片 | 60元/片
[5 empty] | 6 | 磨片样品制备（特殊岩性） | 150元/片 | 160元/片
5 | 科学研究院 | 总有机碳分析仪 | 1510243S | 韩贵琳 | 7 | 碳含量分析 | 80元/样 | 100元/样
6 | 科学研究院 | 多接收杯等离子体质谱仪 | 1808041S | 韩贵琳 | 8 | Li同位素比值 | 3200元/样 | 4000元/样
7 | 科学研究院 | 显微阴极发光仪 | S2102673 | 谢桂青 | 9 | 矿物彩色CL图像拍摄 | 480元/小时； 30元/张 | 600元/小时； 40元/张
8 | 科学研究院 | 液相色谱-四级杆-轨道阱超高分辨组合式质谱仪 | S2100259 | 李高远 | 10 | 有机物测试 | 800元/样 | 1000元/样
9 | 科学研究院 | 同步热分析仪 | 1501798S | 董爱国 | 11 | 热参数测定（1600度） | 40元/小时 | 50元/小时
[5 empty] | 12 | 热参数测定（900度以内） | 160元/样 | 200元/样
10 | 科学研究院 | 单接收电感耦合等离子体质谱仪 | S2102005 | 刘金高 | 13 | Re-Os同位素比值与强亲铁元素含量全套测试 | 4000元/样 | 5000元/样
[5 empty] | 14 | Re-Os同位素比值测试 | 2000元/样 | 2500元/样
[5 empty] | 15 | 微量元素含量(溶液法) | 400元/样 | 500元/样
11 | 科学研究院 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 1309710S | 王佳琳 | 16 | 全岩主量元素及烧失量分析 | 240元/件 | 300元/件
12 | 科学研究院 | 激光烧蚀固体进样系统 | 1300867S | 王佳琳 | 17 | 锆石U-Pb定年和微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点
[5 empty] | 18 | 硅酸盐矿物（长石、云母、辉石、绿泥石、绿帘石等）微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点
13 | 科学研究院 | 193准分子激光烧蚀固体进样系统 | 1309772S |  | 19 | 石英微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点
[5 empty] | 20 | 石榴子石U-Pb定年和微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点
14 | 科学研究院 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1309770S |  | 21 | 磷灰石U-Pb定年和微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点
[5 empty] | 22 | 碳酸盐矿物（方解石、白云石）微量元素分析 | 80元/点 | 100元/点

## 地学院20
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：地球科学与资源学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 地球科学与资源学院 | 阴极发光仪 | 1300899S | 申俊峰 (李小伟/杨宗峰) | 1 | 阴极发光观察 | 480元/小时 （拍照另收2元/张，能谱另收50元/点） | 600元/小时 （拍照另收2元/张，能谱另收50元/点）
2 | 地球科学与资源学院 | 场发射扫描电镜 | 1214196S | 申俊峰 (李小伟/杨宗峰) | 2 | 二次电子、阴极发光、背散射观察及拍照 | 800元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收40元/点） | 1000元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收50元/点）
[5 empty] | 3 | 能谱点测试及面扫描 | 800元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收40元/点） | 1000元/小时 （拍照另收5元/张，能谱另收50元/点）
3 | 地球科学与资源学院 | X射线粉晶衍射仪 | 1300898S | 申俊峰 (李小伟/杨宗峰) | 4 | 测试粉末样品的X射线衍射谱线 | 定性分析240元/样， 半定量分析640元/样 | 定性分析300元/样， 半定量分析800元/样
4 | 地球科学与资源学院 | 矿石分析仪 | 1300907S | 申俊峰 (李小伟/杨宗峰) | 5 | 分析块状或粉末样品中的元素成分 | 160元/小时 | 200元/小时
5 | 地球科学与资源学院 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1301132S | 申俊峰 (李小伟/杨宗峰) | 6 | 测试粉末样品的红外吸收谱线 | 240元/小时 | 300元/小时
6 | 地球科学与资源学院 | 偏反光显微镜 | 1101341S | 申俊峰 (李小伟/杨宗峰) | 7 | 光学显微镜镜下观察 | 20元/小时 | 40元/小时
7 | 地球科学与资源学院 | 高温高压反应装置 | 20053236 | 龚庆杰 | 8 | 流动体系水岩反应 | 160元/小时 | 200元/小时
[5 empty] | 9 | 静态体系水岩反应 | 160元/小时 | 200元/小时
8 | 地球科学与资源学院 | 台式能量色散X荧光光谱仪 | 1502279S | 汪明启 | 10 | 元素含量 | 300元/样 | 500元/样
9 | 地球科学与资源学院 | 液相色谱仪 | 1802525S | 汪明启 | 11 | 有机物成分 | 200元/样 | 300元/样
10 | 地球科学与资源学院 | 快速溶剂萃取仪 | 1802524S | 汪明启 | 12 | 样品处理 | 300元/样 | 500元/样
11 | 地球科学与资源学院 | 总有机碳分析仪 | 1802519S | 汪明启 | 13 | 总有机碳 | 150/200元/样 | 300/400元/样
12 | 地球科学与资源学院 | 高温热台 | 2008025s | 褚海霞 | 14 | 熔融包裹体测试 | 60元/小时 | 80元/小时
13 | 地球科学与资源学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 2005296S | 李俊 | 15 | 土壤有机污染物分析PAHs | 640元/样(不含前处理)， 1200元/批（标样） | 800元/样(不含前处理)， 1500元/批（标样）
[5 empty] | 16 | 土壤有机污染物分析DDTs | 640元/样(不含前处理)， 1200元/批（标样） | 800元/样(不含前处理)， 1500元/批（标样）
[5 empty] | 17 | 土壤有机污染物分析HCHs | 640元/样(不含前处理)， 1200元/批（标样） | 800元/样(不含前处理)， 1500元/批（标样）
14 | 地球科学与资源学院 | 专用服务器 | 1512040S | 刘少峰（张博） | 18 | 地球动力学模拟 | 0.096元/核时 | 0.12元/核时
15 | 地球科学与资源学院 | 显微镜 | 1105528S | 刘少峰（张博） | 19 | 薄片鉴定 | 8元/小时 | 10元/小时
16 | 地球科学与资源学院 | 显微镜和阴极发光 | 1403021S | 杨宗锋 | 20 | 阴极发光观察 | 1.480元/台/小时（拍照另收2元/张） | 1.600元/台时（拍照另收2元/张）
[5 empty] | 21 | 显微镜观察 | 2.20元/台/小时 | 2.40元/台时
17 | 地球科学与资源学院 | 冷热台 | 20082483 | 褚海霞 | 22 | 冷热台显微测温 | 50元/小时 | 60元/小时
18 | 地球科学与资源学院 | 冷热台 | 20082484 | 褚海霞 | 23 | 冷热台显微测温 | 50元/小时 | 60元/小时
19 | 地球科学与资源学院 | 冷热台 | 20082485 | 褚海霞 | 24 | 冷热台显微测温 | 50元/小时 | 60元/小时
20 | 地球科学与资源学院 | 高性能地物光谱仪 | 1510873S | 王小牛 | 25 | 反射光谱曲线测量 | 100元/条 | 160元/条

## 工程7
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：工程技术学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 工程技术学院 | 岩石高温高压蠕变仪 | 1912047S | 凌雪 | 1 | 常温单轴抗压强度 | 320元/样 | 400元/样
[5 empty] | 2 | 高温单轴抗压强度 | 480元/样 | 600元/样
[5 empty] | 3 | 岩石弹性模量和泊松比 | 800元/样 | 1000元/样
[5 empty] | 4 | 岩石常温三轴 | 800元/样 | 1000元/样
[5 empty] | 5 | 岩石高温三轴 | 1200元/样 | 1500元/样
[5 empty] | 6 | 岩石常温蠕变 | 320元/小时 | 400元/小时
[5 empty] | 7 | 岩石高温蠕变 | 480元/小时 | 600元/小时
2 | 工程技术学院 | 伺服控制碎石蠕变试验机 | S2102706 | 杨国香 | 8 | 破碎岩石加载测试 | 200元/组 | 250元/组
[5 empty] | 9 | 破碎岩石蠕变测试 | 500元/天 | 600元/天
3 | 工程技术学院 | 台式扫描电镜 | 1909811S | 王瑜 | 10 | 观测材料结构 | 400元/小时 | 500元/小时
4 | 工程技术学院 | 电动振动实验台 | 1616406N | 王瑜 | 11 | 提供振源 | 1600元/小时 | 2000元/小时
5 | 工程技术学院 | 动力学模态实验系统 | 1616405N | 王瑜 | 12 | 动态信号采集可用于模态分析 | 1600元/小时 | 2000元/小时
6 | 工程技术学院 | 导向钻进系统 | 1616408N | 王瑜 | 13 | 跟踪非开挖钻进轨迹，监测钻进深度 | 1200元/小时 | 1500元/小时
7 | 工程技术学院 | 动态数据采集装置 | 1509757S | 王瑜 | 14 | 静态和动态信号采集和信号处理 | 1600元/小时 | 2000元/小时

## 材料8
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：材料科学与工程学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 材料科学与工程学院 | 热机械分析仪 | 2007168S | 陈淑静 | 1 | 热机械性能分析 | 240元/小时 | 300元/小时
2 | 材料科学与工程学院 | 纳米粒度与Zeta电位仪 | 2003629S | 王丽娟 | 2 | 粒度分析、Zeta电位分析 | 200元/小时或40元/样 | 250元/小时或50元/样
3 | 材料科学与工程学院 | 自动气体吸附分析仪 | 1301340S | 陈代梅 | 3 | 材料比表面积 | 120元/样，限时6h,超时加收20元/h | 240元/样,限时6h,超时加收40元/h
[5 empty] | 4 | 材料介孔材料孔分布 | 240元/样，限时24h,超时加收20元/h | 450元/样，限时24h,超时加收40元/h
[5 empty] | 5 | 材料微孔材料孔分布 | 600元/样，限时48h,超时加收20元/h | 1000元/样，限时48h,超时加收40元/h
4 | 材料科学与工程学院 | 网络分析仪 | 1400055S | 范慧 | 6 | 电磁性能测试 | 150元/小时 | 300元/小时
5 | 材料科学与工程学院 | 导热系数分析仪 | 1600570S | 吴小文 | 7 | 导热系数测定 | 200元/小时 | 400元/小时
6 | 材料科学与工程学院 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1901762S | 陈淑静 | 8 | 光谱测定 | 100元/样（限3个点）或480元/小时 | 200元/样（限3个点）或800元/小时
7 | 材料科学与工程学院 | 原子力显微镜 | 1605664N | 陈淑静 | 9 | 基本形貌分析 | 100元/小时 （探针另计费100元/根，可自带）； | 200元/小时 （探针另计费100元/根）；
[5 empty] | 10 | 力学、电学性能分析 | 150元/小时 （探针另计费100元/根，可自带） | 300元/小时 （探针另计费，100元/根）
8 | 材料科学与工程学院 | 差示扫描量热仪 | 1600569S | 陈淑静 | 11 | DSC扫描 | 50元/小时 | 100元/小时

## 水环32
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：水资源与环境学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 水资源与环境学院 | 总有机碳总氮分析仪 | 1503251S | 陈男 | 73 | 液体TOC/IC/TN | 180元/小时+50元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 270元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
[5 empty] | 74 | 固体TC | 220元/小时+50元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 330元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
2 | 水资源与环境学院 | 总有机碳分析仪 | 1906637S | 毕二平 | 75 | TOC | 180元/小时+50元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 270元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
3 | 水资源与环境学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 1813912S | 陈翠柏 | 76 | 56 VOCs | 330元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：土样20元/样） | 495元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：土样30元/样）
4 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 1813917S | 刘菲 | 77 | F、Cl、NO3、SO4 | 320元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 400/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
5 | 水资源与环境学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 1813907S | 刘菲 | 78 | 98 SVOCs | 450元/小时+1500元/批（标样） （前处理另计费：水样660元/样，土样700元/样） | 675元/小时+2250元/批（标样） （前处理另计费：水样990元/样，土样1050元/样）
[5 empty] | 79 | 82 OPPs/OCPs | 450元/小时+1500元/批（标样） （前处理另计费：水样660元/样，土样700元/样） | 675元/小时+2250元/批（标样） 前处理另计费：水样990元/样，土样1050元/样）
6 | 水资源与环境学院 | 元素分析仪 | 1408527S | 冯传平 | 80 | CHN元素分析 | 60元/个元素 | 100元/个元素
[5 empty] | 81 | O元素分析 | 110元/个 | 220元/个
[5 empty] | 82 | S元素分析 | 80元/个 | 100元/个
[5 empty] | 83 | CHNOS全元素分析 | 260元/五个元素 | 400元/五个元素
7 | 水资源与环境学院 | 等离子体光谱仪 | 20092974 | 郭华明 | 84 | 电感耦合等离子光谱仪 | 270元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 405元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
8 | 水资源与环境学院 | 同位素分析仪 | 1210162S | 郭华明 | 85 | 水样氢-氧同位素分析 | 200 元/小时（非自操作）, 150元 /小时（自操作） | 260元/小时
9 | 水资源与环境学院 | 有机碳-无机碳同位素分析仪 | 1406828S | 郭华明 | 86 | 水样总有机碳（TOC）-碳同位素分析 | 200 元/小时（非自操作）, 150元 /小时（自操作） | 280元/小时
10 | 水资源与环境学院 | 红外热像仪 | 1803274S | 蒋小伟 | 87 | 测量液体、固体表面温度 | 2800元/天 | 3500元/天
11 | 水资源与环境学院 | 等离子体发射光谱仪 | 1400511S | 刘菲 | 88 | K、Na、Ca、Mg、As、Cr、Cu、Fe、Mn、Si、Zn等 | 270元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 405元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
12 | 水资源与环境学院 | 气相色谱仪 | 19990006 | 刘菲 | 89 | 14 OCPs | 210元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：水样360元/样，土样400元/样） | 315元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：水样540元/样，土样600元/样）
13 | 水资源与环境学院 | 气相色谱-质谱仪 | 20010680 | 刘菲 | 90 | 56 VOCs | 330元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：土样20元/样） | 495元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：土样30元/样）
14 | 水资源与环境学院 | 实验室微电极系统 | 1908408S | 刘菲 | 91 | 测水-沉积物中的溶解氧、电导率等参数 | 基础收费为：300元/小时 | 基础收费为：450元/小时
15 | 水资源与环境学院 | 14C测年系统 | 1813994S | 史浙明 | 92 | 地下水14C含量测定 | 1200元/样 | 1500元/样
16 | 水资源与环境学院 | 大孔径闪烁仪 | 1211784S | 王旭升 | 93 | 蒸发观测分析 | 500 元/小时 | 1000 元/小时
17 | 水资源与环境学院 | 多通道电化学工作站 | 1700704S | 张宝刚 | 94 | 循环伏安、线性扫描、阻抗测试 | 250元/小时 | 500元/小时
18 | 水资源与环境学院 | 激光三维扫描测量仪 | 1201154S | 武雄 | 95 | 获取高精度高分辨率的数字地形模型 | 400元/天 | 800元/天
19 | 水资源与环境学院 | 中型全自动直剪/残余剪剪切设备 | 20092977 | 文宝萍 | 96 | 固结快剪条件下原状土抗剪强度 | 74元/组（3试样） | 92元/组（3试样）
[5 empty] | 97 | 固结慢剪条件下原状土抗剪强度 | 74元/组（3试样） | 92元/组（3试样）
[5 empty] | 98 | 固结快剪条件下重塑土抗剪强度 | 103元/组（3试样） | 129元/组（3试样）
[5 empty] | 99 | 固结慢剪条件下重塑土抗剪强度 | 103元/组（3试样） | 129元/组（3试样）
[5 empty] | 100 | 土体残余强度（反复剪） | 138元/组（3试样） | 173元/组（3试样）
20 | 水资源与环境学院 | 碳硫自动分析仪 | 1502146S | 于青春 | 101 | 测定样品中总有机碳（TOC）及硫（S）的质量分数 | 240元/样 | 300元/样
21 | 水资源与环境学院 | 液相色谱仪 | 1402797S | 陈男 | 102 | 有机物单一组分定量 | 280元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：水样360元/样） | 420元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：水样540元/样）
22 | 水资源与环境学院 | 原子荧光形态分析仪 | 20092527 | 郭华明 | 103 | 重金属形态定量测试 | 40元/样/单个金属形态 | 50元/样/单个金属形态
23 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 2009643S | 郭华明 | 104 | 阴阳离子含量测试 | 320元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 400元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
24 | 水资源与环境学院 | 超高效液相色谱仪 | 2009642S | 郭华明 | 105 | 有机分子定量测试 | 560元/样 | 700元/样
25 | 水资源与环境学院 | 实时荧光定量PCR仪 | 2007983S | 刘菲 | 106 | 荧光定量 PCR 分析 | 50元/样 | 65元/样
26 | 水资源与环境学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 1704704S | 姚俊 | 107 | 对常规样品的含量和结构进行分析 | 320 元/小时 | 400 元/小时
[5 empty] | 108 | 对非常规样品的含量和结构进行分析 | 480 元/ 小时 | 600 元/小时
27 | 水资源与环境学院 | 等离子体发射光谱仪 | 1704706S | 姚俊 | 109 | 元素测定 | 270元/小时+100元/批（标样） （前处理另计费10元/样） | 405元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）
28 | 水资源与环境学院 | 微量热仪 | 1802853S | 姚俊 | 110 | 测定微量热 | 480 元/ 小时/样 | 600 元/ 小时/样
29 | 水资源与环境学院 | 稳定同位素比质谱仪 | 1704702S | 姚俊 | 111 | 单体烃碳、氢同位素 | 1200 元/ 小时 | 1500 元/ 小时
30 | 水资源与环境学院 | 全自动吹扫捕集仪 | 1104232S | 刘菲 | 112 | 水样中56 VOCs | 330元/小时+300元/批（标样） （前处理另计费：土样20元/样） | 495元/小时+450元/批（标样） （前处理另计费：土样30元/样）
31 | 水资源与环境学院 | 液相色谱仪 | 1104236S | 刘菲 | 113 | 水样中16种PAHs | 240元/小时 | 300元/小时
[5 empty] | 114 | 水样PAH样品前处理 | 360元/样 | 450元/样
[5 empty] | 115 | PAH样品前处理（标样） | 300元/批 | 300元/批
32 | 水资源与环境学院 | 离子色谱仪 | 1813919S | 杨琦 | 116 | F-、Cl-、NO3-、SO42-等阴离子检测 | 320元/小时+75元/批（标样） （前处理另计费7.5元/样） | 400元/小时+150元/批（标样） （前处理另计费15元/样）

## 珠宝1
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：珠宝学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 珠宝学院 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1802815S | 袁野 | 1 | 拉曼光谱测试(532/785nm) | 480元/小时 | 600元/小时
[5 empty] | 2 | 拉曼光谱测试(325nm) | 640元/小时 | 800元/小时

## 地信3
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：地球物理与信息技术学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 地球物理与信息技术学院 | 高纯锗伽马能谱测量系统 | 1103246S | 储星铭 | 1 | 建材放射性核素比活度测定、土壤或岩石中 γ 放射性核素测定 | 600元/样 | 1000元/样
2 | 地球物理与信息技术学院 | 小型履带式可控震源 | 2010161S | 钱荣毅 | 2 | 激发可控震源（P波和S波），进行地震勘探 | 1200元/天 | 1500元/天
[5 empty] | 3 | 培训可控震源操作使用 | 480元/次 | 600元/次
3 | 地球物理与信息技术学院 | JGS-3测井系统 | 20104606 | 邹长春 | 4 | 常规测井 | 32元/米 | 40元/米

## 海洋3
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：海洋学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 海洋学院 | 总有机碳分析仪 | 1105718S | 江湉 | 1 | 沉积物总有机碳含量测试 | 70元/样 | 140元/样
2 | 海洋学院 | 伏安极谱仪 | 1408653S | 刘宝林 | 2 | 海水、河水、自来水及海洋沉积物微量金属分析 | 50元/样 | 100元/样
3 | 海洋学院 | 微电极研究系统 | 1910210S | 刘宝林 | 3 | 测量界面物质交换作用（O2、NO、电位、硫化物） | 30元/点/次 | 60元/点/次

## 数理1
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：数理学院
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 数理学院 | 同步热分析仪 | 2009982S | 戚洪彬 | 1 | 样品热分析 | 480元/样 （超过8小时，加收240元/小时） | 600元/样 （超过8小时，加收300元/小时）

## 体育部1
30万元及以上大型仪器设备开放服务收费标准汇总表
单位名称：体育部
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 资产编号 | 设备负责人 | 服务项目 |  | 收费标准
[5 empty] | 序号 | 服务项目 | 校内 | 校外
1 | 体育部 | 运动心肺功能测试系统 | S2100606 | 时凯旋 | 1 | 运动心肺功能测试 | 100元/小时 | 200元/小时