附件1

实验项目安全风险评估表

| 学院名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验楼宇房号 |  |  | 实验室名称 |  |
| 安全责任人 |  |  | 联系手机号 |  |
| 实验岗联系人 |  |  | 联系手机号 |  |
| 实验类型 | □化学 □生物 □机电 □辐射 □其他（ ） |  |  |  |
| 实验项目名称 |  |  |  |  |
| 实验概况 |  |  |  |  |
| （简要描述实验原理、实验步骤、所用试剂或材料、设备等，可附实验方案） 示例：1.通过使用危险化学品（盐酸和浓硫酸等）处理材料样品。 2.使用烘箱对样品进行干燥处理，100°C干燥6小时。 3.…… |  |  |  |  |
| 使用危险化学品名称 | 示例：盐酸、浓硫酸 |  |  |  |
| 使用高风险危险设备种类 | □高温类 □低温类 □高温高压类 □机械类 □强电强磁类 □辐射类 □强光 □其他（ ） |  |  |  |
| 危险源清单 |  |  |  |  |
| 危险源类别 | 详细信息 |  |  |  |
| 危险化学品 | 盐酸500mL、浓硫酸500mL、乙醇1000mL |  |  |  |
| 仪器/设备 | 仪器烘箱（100°C干燥6小时） |  |  |  |
| 实验操作步骤 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| （根据实验内容，从拟使用的实验材料或试剂、仪器/设备（含特种设备）、实验操作步骤等方面查找，列出具体清单，如清单数量较多，可单独附表说明） |  |  |  |  |
| 实验风险分析 |  |  |  |  |
| （按照危险源清单序号，逐条分析危险源可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） 示例： 1.盐酸、浓硫酸属于危险化学品，如果不慎接触到皮肤会引起灼伤、腐蚀，具有一定毒性。 2.烘箱属于高温设备，易因样品规范，操作不规范导致火灾及烟感报警，也可能因取物不当引发烫伤。 3.…… |  |  |  |  |
| 危险源控制方案 |  |  |  |  |
| （按照危险源清单序号，逐条制定拟采取危险源防护措施） 示例： 1.学习涉及危化品MSDS（安全技术说明书），使用浓硫酸和盐酸时，要戴好护目镜，手套和实验服能覆盖身体全部皮肤，震荡时注意不能让液体飞溅，称量完药品及时的放回药品柜，双人双锁存放危险化学品，以防药品丢失或者其它危险情况发生。 2. 烘箱在使用过程中，需要全程值守，严格遵守烘箱操作规程，不过夜运行。 3．…… |  |  |  |  |
| 应急预案 |  |  |  |  |
| （按照危险源清单序号，逐条制定拟采取危险源引发安全事故采取的应急措施） 示例： 1. 如使用浓硫酸时不小心溅到皮肤或衣服上，应立即用大量水冲洗，再涂上3%～5%的碳酸氢钠溶液，严重者立即就医； 如使用重铬酸钾发生皮肤接触等情况时，采取以下应急措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 2.烘箱使用过程中如发现有火苗产生等异常状态立即切断相应电源，使用灭火器及时灭火。若火势较大，逃离现场拨打消防电话82321007/2110。若不慎被烫伤，应立即用自来水缓慢冲洗烫伤部位，如果烫伤严重应立即前往医院就医82320057。 3.…… |  |  |  |  |
| 实验学生签字： 年 月 日 |  | 指导教师意见: 本人已知悉以上实验内容和存在风险，并在实验开展前对实验学生开展实验风险的相关培训工作。 签字： 年 月 日 |  |  |
| 实验室安全责任人意见: 本人已知悉以上实验内容和存在风险，并同意在本人所辖实验室内开展该实验。 签字： 年 月 日 |  | 学院意见： 学院已知悉该实验的内容和存在风险，该实验安全风险评估表在学院备案。 分管领导签字： 学院名称(公章)： 年 月 日 |  |  |

注：表中斜体字为示例，填写表格时请删除。